## Sheet1
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total
Gerät / Aktivität | Ventilprüfanlage | Anlage X | [18 empty] | 0
Betrieb | Wandfluh Produktions AG | Wandfluh Produktions AG | [18 empty] | 0
Spannung (U) [V] | 230 | 230 | [18 empty] | 460
Strom (I) [A] | 5 | 15 | [18 empty] | 20
Leistung (S = U * I) [kW] | 1.15 | 3.45 | [18 empty] | 4.6
Tägliche Nutzungsdauer | 8 | 8 | [18 empty] | 16
Tägliche Produktionsanzahl | 1000 | 1000 | [18 empty] | 2000
Strompreis [CHF/kWh] | 0.29 | 0.29 | [18 empty] | 0.58
CO₂-Faktor [g CO₂eq/kWh] | 59 | 59 | [18 empty] | 118
0
Täglicher Verbrauch [kWh] | 9.2 | 27.6 | [18 empty] | 36.8
Monatlicher Verbrauch [kWh] | 276 | 828 | [18 empty] | 1104
Jährlicher Verbrauch [kWh] | 3358 | 10074 | [18 empty] | 13432
Anteil am Gesamtverbrauch [%] | 25% | 75% | [18 empty] | 1
Visualisierung Verbrauch | Balken mit Slider (Nutzungsdauer) | Balken mit Slider (Nutzungsdauer) | [18 empty] | 0
0
Tägliche Kosten [CHF] | 2.668 | 8.004 | [18 empty] | 10.672
Monatliche Kosten [CHF] | 80.04 | 240.12 | [18 empty] | 320.16
Jährliche Kosten [CHF] | 973.82 | 2921.46 | [18 empty] | 3895.28
Anteil an Gesamtkosten [%] | 25% | 75% | [18 empty] | 1
Visualisierung Kosten | [20 empty] | 0
0
Tägliche CO₂-Emissionen [g CO₂eq] | 542.8 | 1628.4 | [18 empty] | 2171.2
Monatliche CO₂-Emissionen [g CO₂eq] | 16284 | 48852 | [18 empty] | 65136
Jährliche CO₂-Emissionen [g CO₂eq] | 198122 | 594366 | [18 empty] | 792488
Anteil am Gesamtemissionen [%] | 25% | 75% | [18 empty] | 1
Visualisierung Emissionen | [20 empty] | 0
0
Andere Visualisierungen | [20 empty] | 0
Anmerkungen | [20 empty] | 0
Verbrauch 21.10.2025, 07:00 [kWh] | 2.1 | [19 empty] | 2.1
Verbrauch 21.10.2025, 08:00 [kWh] | 3.3 | [19 empty] | 3.3
Verbrauch 21.10.2025, 09:00 [kWh] | 6 | [19 empty] | 6
Verbrauch 21.10.2025, 10:00 [kWh] | 7.2 | [19 empty] | 7.2
Verbrauch 21.10.2025, 11:00 [kWh] | 6.9 | [19 empty] | 6.9
Verbrauch 21.10.2025, 12:00 [kWh] | 8.4 | [19 empty] | 8.4
Verbrauch 21.10.2025, 13:00 [kWh] | 8.3 | [19 empty] | 8.3
Verbrauch 21.10.2025, 14:00 [kWh] | 8.6 | [19 empty] | 8.6
Verbrauch 21.10.2025, 15:00 [kWh] | 8.1 | [19 empty] | 8.1
Verbrauch 21.10.2025, 16:00 [kWh] | 7.5 | [19 empty] | 7.5
Verbrauch 21.10.2025, 17:00 [kWh] | 6.5 | [19 empty] | 6.5
Verbrauch 21.10.2025, 18:00 [kWh] | 1.4 | [19 empty] | 1.4